Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(nazwa i siedziba Oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu

ul. Zbrowskiego 104

26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:

"Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną, remont kominów z dociepleniem i kolorystyką, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, malowanie ścian zewnętrznych poddasza i ogniomurów, wymiana instalacji odgromowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.Wł.Andersa 3 w Radomiu”.

- Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ………………………. oferuję(my) jego realizację za następującą cenę :

Cena ofertowa bez podatku VAT: …………….zł. (słownie zł. …………………………

……………………………………………………………………………………………..)

Należny podatek VAT w wysokości……..%, wynosi …..…..…..zł. (słownie zł………………...................................................................),

Cena ofertowa wraz z należnym podatkiem VAT :…………………..zł. (słownie zł.:

……………………………………………………………………………………………………) zgodnie z załącznikiem 1a.

- Informujemy, że  firma nasza jest /nie jest/  płatnikiem podatku VAT.

- Stawki do ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych wynosi:(r-g i narzuty).

- stawka roboczogodziny	– ………………. zł/godz.

- narzut kosztów pośrednich	– …………………% od robocizny i sprzętu,

- narzut kosztów zakupu	– …………………% od wartości materiałów,

- zysk 	– …………………% od wartości robocizny i sprzętu + kosztów pośrednich od robocizny i sprzętu.

- Koszty sprzętu według średnich stawek INTERCENBUD.

- Oświadczamy, że związujemy się ofertą zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na okres 30 dni.

- Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- projektem umowy,

- Specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu w zakresie zgodności robót objętych postępowaniem przetargowym.

- Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na okres …....... m-cy od daty odbioru końcowego robót.

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami i wynikiem przetargu  w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przyjmujemy warunki przetargu bez zastrzeżeń.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami.

- Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto 
…….……………………………………………………………….

- Załączniki :

- ……………………….…………

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

……………………………..

(data)

……………………………………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 1a do SIWZ

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Przedmiar robót |  |  |  | Zryczałtowana cena jednostkowa bez podatku VAT [zł / jed.obm.] | Wartość robót (5 x 6) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawa wyceny | opis | jednostka obmiaru | ilość jednostek |  |  |
| KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, NAPRAWA KOMINÓW - budynek wielorodzinny przy ul. Andersa 3 w Radomiu |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa. | m2 | 642,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 642,00 |  |  |
|  | KNR-W 4.01 0519-02 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2 | 642,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 80,50 |  |  |
|  | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku | m2 | 68,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 113,50 |  |  |
|  | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 51,50 |  |  |
|  | KNR 4-01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m2 | 14,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej | m2 | 18,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. | szt. | 8 |  |  |
|  | KNR 4-01 0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach/loggiach i balkonach | m2 | 11,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0725-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 3,50 |  |  |
|  | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 211,50 |  |  |
|  | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | mb | 113,50 |  |  |
|  | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 72,20 |  |  |
|  | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 68,00 |  |  |
|  | KNR 2-02 0506-01 analogia | . Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej okapy balkonów | m2 | 12,50 |  |  |
|  | KNR2-02 0506-01 analogia | Obróbki przy szerokość w rozwinięciu .do 25 cm z blachy ocynkowanej pas nadrynnowy | m2 | 28,30 |  |  |
|  | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm -z blachy ocynkowanej | mb | 212,00 |  |  |
|  | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 45,00 |  |  |
|  | KNR-W 4-01 0544-01 | Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien | mb | 113,50 |  |  |
|  | KNR 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt. | 12 |  |  |
|  | KNR 4-01 0725-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2 zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 11,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach | m2 | 98,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 1212-34 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy .ponad 100 do 200 mm - wywiewki kanalizacyjne dachowe | mb | 8,00 |  |  |
|  | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich | m2 | 109,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 20,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 1213-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - drzwi stalowych obustronnie - ściany zewnętrzne poddasza | m2 | 5,60 |  |  |
|  | KNR 4-01 1213-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - podokienniki, parapety zewnętrzne okien ściany poddasza | m2 | 5,90 |  |  |
|  | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 70 |  |  |
|  | NNRNKB 202 2608-01 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej | m2 | 51,60 |  |  |
|  | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność =10 | m2 | 1,50 |  |  |
|  | KNR 7-13 0201-05 | Wywiezienie materiałów oraz zwiezienie gruzu z dachu za pomocą urządzeń dźwigowych | szt. | 1,0 |  |  |
|  | KNR-W 4-01 0420-01 analogia | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | m2 | 55,60 |  |  |
|  | KNR 2-02 1606-02 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 40 m | m2 | 180,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0518-05 | Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń | m2 | 642,00 |  |  |
|  | KNR 4-03 1140-07 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim | m2 | 236,00 |  |  |
|  | KNR 5-08 0701-08 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2 kg na stropie (2 mocowania) | szt. | 24 |  |  |
|  | KNR 5-08 0606-01 | Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim | mb | 244,00 |  |  |
|  | KNR 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy .do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie | mb | 63,50 |  |  |
|  | KNR 5-08 0615-02 | Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o średnicy do 48 mm - stojącym | szt. | 15 |  |  |
|  | KNR 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 12 |  |  |
|  | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 24 |  |  |
| Cena ofertowa bez podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT – ………%: |  |  |  |  |  |  |
| Cena ofertowa z podatkiem VAT: |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Załącznik nr 2 do SIWZ

–Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

ZAMAWIAJĄCY:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego,

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

OFERENT:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

- posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..................................., dnia ..............................

.................................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia  w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

OFERENT:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..................................., dnia ..............................

..................................................................................

podpis osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

# Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór wykazu wykonywanych robót budowlanych

ZAMAWIAJĄCY:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

OFERENT:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Wykaz wykonywanych robót

Oświadczam(my), że

wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlane o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem

| L.p. | Nazwa i przedmiot robót budowlanych | Wartość brutto roboty budowlanej | Data wykonywanej roboty budowlanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert |  | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek (data) | Zakończenie (data) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

……………………dnia………………..

………………………..……………….………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

Załącznik nr 5 do SIWZ

– wzór wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAWIAJĄCY:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

OFERENT:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Oświadczam(y), że

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| L,P. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik robót |  |
| 2. |  |  |  |
| 3, |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

……………………dnia………………..

………………..…………………………………………

podpis osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta